Приложение к Акту готовности образовательной организации Свердловской области к 2017 / 2018 учебному году

# Акт составлен «14» июня 2017 г.

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад «Сказка» -

структурное подразделение «Солнышко»

(полное наименование образовательной организации Свердловской области)

| № п/п | Наименование мероприятия | Требования к исполнению | Информация о состоянии на момент проверки, проблемы, рекомендации |
| --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| Характеристика образовательной организации |
|  | Наличие учредительных документов юридического лица | указать реквизиты | Устав, утвержден приказом Управления образования Администрации АГО № 278-од от 25.12.2015 год |
|  | Наличие документов, подтверждающих закрепление за образовательной организацией недвижимого имущества | указать реквизиты | Свидетельство о государственной регистрации права № 66:03:1601019:522 от 20.06.2016 г. |
|  | Наличие документов, подтверждающих право на пользование земельным участком, на котором размещена образовательная организация (за исключением арендуемых зданий) | указать реквизиты | Свидетельство о государственной регистрации права № 66:03:1601019:497 от 28.06.2016 г. |
|  | Наличие лицензии на право ведения образовательной деятельности, свидетельство об аккредитации | № лицензии, кем и когда выдана, на какой срок, имеется ли приложение (приложения); соответствие данных, указанных в лицензии, уставу; виды образовательной деятельности и предоставление дополнительных образовательных услуг; дата и № свидетельства об аккредитации | 1) Лицензия № 14431, выдана Министерством общего и профессионального образования Свердловской области от 03.08.2011 года, на какой срок – бессрочно, серия 66 ЛО1 № 0003508, имеется приложение № 1 серия 66ПО1 № 0008188; 2)соответствие данных уставу, указанных в лицензии; 3) основной вид: реализация основной общеобразовательной программы дошкольного образования в группах общеразвивающей направленности; 4) |
|  | Наличие образовательных программ | 1) имеются (перечислить); 2) отсутствуют | 1) имеются: - Основная образовательная программа дошкольного образования – программа дошкольного образования МАДОУ «Детский сад «Сказка», утвержденного Приказом заведующего № 81-од от 06.06. 2017 года; - Примерная основная образовательная программа дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Веракса, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой; - Примерная основная образовательная программа дошкольного образования под редакцией Н.Е. Веракса, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой; Комплексная образовательная программа дошкольного образования «Детство» под редакцией Т.И. Бабаева, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцева и др. (СПб.:ООО "Издательство "Детство - пресс", 2016г.) - Парциальные программы: - Филичева Т.Б., Чиркина Г.В.. Воспитание и обучение детей дошкольного возраста с фонетико-фонематическим недоразвитием; - Авдеева Н.Н., Князева Н.Л., Стеркина Р.Б.. Безопасность; - Радынова О.П.. Музыкальные шедевры; - Буренина А.И. Ритмическая мозаика; - Толстикова О.В. «Мы живём на Урале». |
|  | Наличие программ развития образовательной организации | 1) имеются (перечислить): когда и кем утверждены; на какой срок; 2) отсутствуют | 1) имеются: Программы развития Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад «Сказка» на 2016-2020гг. гг., утвержденная приказом заведующего № 116 от 31.12.2015 года. |
|  | Наличие плана работы образовательной организации на 2017/2018 учебный год | 1) наличие; 2) когда и кем утвержден | 1) План работы МАДОУ «Детский сад «Сказка» на 2017-2018 учебный год; 2) утвержденный приказом № 79 от «30» мая 2017 г., заведующей МАДОУ «Детский сад «Сказка. |
|  | Количество зданий (объектов) образовательной организации | всего (единиц); в том числе с массовым пребыванием людей (единиц); в том числе с круглосуточным пребыванием людей (единиц) (спальный корпус, общежитие) | 1) 2 2) 2 3) 0 |
|  | Условия работы образовательной организации | в одну или в две смены (указать); в первую смену обучаются: количество классов; количество обучающихся в них; во вторую смену обучаются: количество классов; количество обучающихся в них | смена 2) 11 групп, 240 человек 3) 0 |
|  | Численность обучающихся (воспитанников) в образовательной организации | проектная допустимая численность обучающихся (человек); количество классов по комплектованию; планируемое количество обучающихся на момент проверки (человек); в том числе с применением дистанционных образовательных технологий (человек); наличие превышения допустимой численности обучающихся (указать на сколько человек) | 1) 240 человек 2) 11 групп 3) 180 человек 4) 0 5) 0 |
|  | Укомплектованность образовательной организации кадрами | 1) по штатному расписанию: администрация; учителя; воспитатели; мастера производственного обучения; научные работники; медицинские работники; иные работники; 2) по факту: администрация; учителя; воспитатели; мастера производственного обучения; научные работники; медицинские работники; иные работники; 3) наличие вакансий (указать) | 1) по штатному расписанию: администрация – 4 человека; воспитатели – 52,75; иные работники – 78,75 2) по факту: администрация – 4 человека; воспитатели – 48; иные работники – 70; 3) вакансии отсутствуют |
|  | Наличие межведомственных планов по профилактике детского травматизма и гибели детей (в дорожно-транспортных происшествиях, при пожарах, на водных объектах) | наличие (перечислить); кем и когда согласованы и утверждены; на какой срок | 1)комплексный план мероприятий по профилактике гибели и травматизма детей и подростков в Артинском городском округе на 2017-2019 годы, имеются в разделе годового плана МАДОУ «Детский сад «Сказка» на 2017 -2018 учебный год по профилактике детского травматизма и гибели детей (в дорожно-транспортных происшествиях, при пожарах, на водных объектах) 2) Утвержден постановлением Администрации Артинского городского округа от 01.03.2017 г.№ 156, план МАДОУ «Детский сад «Сказка», утвержденный приказом № 79 от «30» июня 2017 г., заведующей МАДОУ «Детский сад «Сказка» 3) на 2017-2019 годы |
| Материально-техническая база образовательной организации и оснащенность образовательного процесса |
|  | Готовность (оборудование, ремонт) систем: 1) канализации; 2) отопления; 3) водоснабжения | акты технического контроля (указать реквизиты) | Системы готовы: Акт готовности ОО № 1-а от 08.06.17г. Акт готовности ОО № 2-а от 08.06.17г. Акт готовности ОО № 3-а от 08.06.17г. |
|  | Оснащенность ученической мебелью в соответствии с нормами и ростовыми группами |  | ДОУ обеспечено мебелью в соответствии с нормами и ростовыми группами - Акт ОО № 4-а от 08.06.2017г. О готовности группы № 1 «Пчелки» - Акт ОО № 5-а от 08.06.2017г. О готовности группы № 2 «Лучики» - Акт ОО № 6-а от 08.06.2017г. О готовности группы №3 «Теремок» - Акт ОО № 7-а от 08.06.2017г. О готовности группы №4 «Умка» - Акт ОО № 8-а от 08.06.2017г. О готовности группы № 5 «Колосок» - Акт ОО № 9-а от 08.06.2017г. О готовности группы № 6 «Фантазёры» - Акт ОО №10-а от 08.06.2017г. О готовности группы № 7 «АБВГДЕйка»» - Акт ОО №11- а от 08.06.2017г. О готовности группы № 8 «Лукоморье» - Акт ОО №12-а от 08.06.2017 г. О готовности группы № 9 «Серебряное копытце» - Акт ОО №13-а от 08.06.2017 г. О готовности группы № 10 «Паровозик из Ромашково» - Акт ОО №14-а от 08.06.2017 г. О готовности группы № 11 «Цветик-семицветик» |
|  | Обеспеченность учебниками в соответствии с требованиями стандартов (в процентах) | перечислить учебные предметы, не обеспеченные в полном объеме учебниками | Обеспеченность учебниками в соответствии с требованиями стандартов 100% |
|  | Оснащенность мастерских в соответствии с требованиями |  | Мастерские отсутствуют |
| Материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом в образовательной организации |
|  | Наличие и готовность физкультурного / спортивного зала |  | Имеется спортивный зал: Акт ОО готовности физкультурного зала № 15 – а от 09.06.17 г. |
|  | Наличие спортивного оборудования и инвентаря по норме, состояние оборудования и инвентаря, акты-разрешения на использование в образовательном процессе спортивного оборудования | указать реквизиты | 1. Акт ОО № 16 – а от 09.06.17г. «Об испытании спортивного оборудования в спортивном зале и спортивной площадке» 2. Акт № 17 - а от 09.06.17г. «О наличии и состоянии спортивного зала» |
|  | Наличие и состояние стадиона / спортивной площадки |  | Имеется спортивная площадка. Акт № 18 – а от 09.06.17г. «О наличии и состоянии спортивной площадки» |
|  | Проведение испытаний спортивного оборудования на стадионах, спортивных площадках, спортивных / физкультурных залах | соответствие оборудования ГОСТ (указать реквизиты) | Акт № 19 - а от 09.06.17г. «О проведении испытаний спортивного оборудования на спортивной площадке и в спортивном зале». соответствие оборудования ГОСТ. |
| Пожарная безопасность образовательной организации |
|  | Наличие предписаний органов надзорной деятельности Главного управления Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Свердловской области (далее – ГУ МЧС России по Свердловской области) | предписание/акт (указать реквизиты*) 1) количество неустраненных нарушений; 2) количество неустраненных нарушений, срок устранения которых истек; 3) наличие плана устранения нарушений с указанием сроков устранения (каким документом утвержден); 4) отчеты об устранении нарушений | 1) Предписаний нет |
|  | Обучение правилам пожарной безопасности (далее – ППБ) | 1) обучение руководителя организации пожарному минимуму (наличие документа, указать реквизиты); 2) наличие обученного ответственного в организации; 3) обучение сотрудников ППБ; 4) обучение обучающихся ППБ; 5) эвакуационные учения с обучающимися (взаимодействие с органами территориального отделения Государственной противопожарной службы Российской Федерации, периодичность проведения учений) | 1) Медведева Н.В., заведующий обучена, квалификационное удостоверение по пожарной безопасности № 158, протокол №10 от 21.12.2014г., действует до 21.12.2017г. 2) Делидова О.М., инженер по ОТ и ТБ, квалификационное удостоверение по пожарной безопасности № 92, протокол № от 17.05.2016г., действует до 17.05.2019г; Кашина Н.Н., кладовщик,. квалификационное удостоверение по пожарной безопасности № 209, протокол № 12 от 22.12.2014г., действует 22.12.2017г. 3) Обучены 29 сотрудников, протокол № 21 от 17.05.2016г., 4) обучение по плану, утвержденному приказом № 79 от «30» мая 2017 г., заведующей МАДОУ «Детский сад «Сказка» в групповых помещениях и фойе 1 этажа оформлены уголки пожарной безопасности, в рабочие программы педагогов включены мероприятия по пожарной безопасности с детьми 5) Периодичность эвакуационных учений 1 раз в квартал. |
|  | Состояние первичных средств пожаротушения | 1) достаточность имеющихся средств; 2) наличие журнала учета средств; 3) проверка средств на срок годности, при необходимости – их замена | 1) 18 огнетушителей ОП, 1 пожарный гидрант d=50 2) Имеется журнал учета средств, начат 01.04.2016г., ответственный Делидова О.М., инженер по ОТ и ТБ 3) Ввод: апрель 2016 г. (срок годности до октября 2018 года) Акт № 24-а 09.06.2017г. Замены не требует. |
|  | Состояние автоматической пожарной сигнализации (далее – АПС) и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, их техническое обслуживание | 1) наличие и исправность АПС, системы оповещения (указать реквизиты); 2) вывод АПС, системы оповещения (указать реквизиты); 3) договор на обслуживание (указать реквизиты); 4) наличие дублированного сигнала на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации: наименование программно-аппаратного комплекса; договор на обслуживание (указать реквизиты); 5) наличие ответственного лица; 6) наличие иных систем пожарной автоматики (указать реквизиты) | 1) имеется АПС в исправном состоянии. Акт обследования технических средств автоматической передачи извещений о срабатывании или неисправности системы противопожарной защиты в территориальное подразделение противопожарной службы от 22.05.2017г. 2) АПС выведена на звуковое оповещение внутри помещения 3) договор № 19, 20, 21 от 01.01.17 г. по техническому обслуживанию автоматической охранно-пожарной сигнализации и системы оповещений людей о пожаре ИП Иноземцев В.И. 4) Договор подряда № 103-16А с ООО ЧОП «ГРАНИТ-ВТ» от 31.12.2015г. 5) Делидова О.М.- инженер по ОТ и ТБ, Приказ № 68 от 25.05.2017 г 6) наличие иных систем пожарной автоматики не имеется. |
|  | Состояние путей эвакуации | соответствие путей эвакуации требованиям пожарной безопасности (да/нет) | Да (Акт ОО № 27 – а от 09.06.2017г.) |
|  | Соответствие электроустановок зданий требованиям пожарной безопасности | указать реквизиты | Соответствие (Акт № 28-а от 09.06.2017г) |
|  | Наличие, состояние и готовность противопожарного водоснабжения | 1) внутреннее; 2) наружное | 1) Внутреннее – 6 пожарных кранов, диаметр – 50 мм. Акт проверки ООО «Алтын» от 05 июня 2017г. 2) Наружное - 1 пожарный водоём, соответствует требованиям. Акт проверки ООО «Алтын» от 05 июня 2017. |
|  | Наличие декларации пожарной безопасности | декларация зарегистрирована в территориальном органе Государственной противопожарной службе (указать реквизиты) | Декларация пожарной безопасности от 11.08.2015г., № 00 121 165 – 00003 – 2/37/43 |
| Санитарно-гигиенические и медицинские мероприятия |
|  | Наличие предписаний органов Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Свердловской области | предписание/акт (указать реквизиты) 1) количество выданных мероприятий по устранению нарушений; 2) количество устраненных нарушений; 3) количество неустраненных нарушений; 4) количество неустраненных нарушений, срок устранения которых установлен до 01 сентября; 5) наличие плана устранения нарушений с указанием сроков устранения (каким документом утвержден); 6) отчеты об устранении нарушений | Наличие предписаний органов Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Свердловской области ОТСУТСТВУЮТ. |
|  | Организация профессиональной гигиенической подготовки и аттестации | 1) обучение руководителя организации (наличие документа, указать реквизиты); 2) наличие обученного ответственного в организации; 3) обучение сотрудников | 1) Медведева Наталья Владимировна – заведующий МАДОУ «Детский сад «Сказка», профессиональное гигиеническое обучение и аттестация. 2) Чеботова Н.В., медицинская сестра ДОУ 3) сентябрь, февраль 2017, 2018 гг. |
|  | Организация питания обучающихся | 1) наличие пищеблока (столовая, буфет), если иное – указать; 2) оснащенность пищеблока оборудованием и столовой мебелью; 3) акты технического контроля соответствия технологического и холодильного оборудования паспортным характеристикам (указать реквизиты); 4) организация горячего питания: за счет собственной столовой, договор на оказание услуги питания (указать реквизиты); договоры на поставку продуктов питания (указать реквизиты); 5) планируемый охват обучающихся горячим питанием (количество и процент от общего количества обучающихся); 6) паспортизация пищеблока | 1) пищеблок имеется 2) пищеблок оснащен: Холодильная камера «Бирюса» Морозильник (ларь) «Бирюса» 260НК-5 Холодильная камера 260к-5 Холодильник «Полюс» Морозильная камера «Бирюса» Жарочный шкаф Шкаф пекарный Электроплита Котел Пищеварочный КУПЭ-100 Водонагреватель Картофелечистка Машина протирочная, резательного типа МПР-350м Весы электронные платформенные Весы Водонагреватель SLim Водонагреватель 3) Акт № 20 – а от 09.06.2017г. «Технического контроля соответствия технологического и холодильного оборудования паспортным характеристикам», Акт ООО «Алтын» от 05.06.2017г. 4) Организация горячего питания за счёт собственного пищеблока Договор – поставки хлеба и хлебобулочных изделий № 2-а от 09.01.2017г. с ИП без образования юридического лица «СМАК-ПЛЮС»; Договор № 45/18 от 01.04.2017г. с СППК «УралКомбикорм»; Договор поставки № 8 от 01.04.2017г. Артинское Райпо; Договор № 5 от 01.04. 2017г. ООО «Мидас»; Договор 6/1 от 01.04. 2017г Продукты питания ИП «Голенищева И.В.»: Договор № 308 от 22.05.2017г ООО «СервисПродукт» 5) 100% 6) паспорт пищеблока имеется 01.09.2012г. |
|  | Оборудование образовательной организации по бактерицидному обеззараживанию воздуха |  | Облучатель медицинский бактерицидный настенный, 48 штук. Срок годности не истек. |
|  | Наличие установки фильтров и ультрафиолетовых облучателей для очистки и обеззараживания воды |  | Имеются |
|  | Обследование технического состояния вентиляции образовательной организации с инструментальными измерениями объемов вытяжки воздуха (для общеобразовательных организаций) | указать реквизиты | Вентиляционная система проверена ООО «Алтын», Акт проверки от 05 июня 2017г. |
|  | Состояние медицинского сопровождения | 1) наличие медицинского кабинета (если иное – указать); 2) лицензия на право медицинской деятельности, договор с поликлиникой на обслуживание (указать реквизиты); 3) обеспеченность медицинским персоналом | 1) имеется медицинский кабинет 2) лицензия на право медицинской деятельности № ЛО - 66-01-001678 от 24.01.2013 г.; 3) медицинская сестра Чеботова Н.В. |
|  | Протокол лабораторного исследования качества питьевой воды по микробиологическим показателям в соответствии с программой производственного контроля (при проведении работ на системе водоснабжения необходимо представить данные исследований после проведения этих работ) | указать реквизиты | Протокол лабораторных испытаний № 3603 от 31.05.2017 г. |
|  | Проведение медицинского осмотра сотрудников образовательной организации в соответствии с установленным графиком |  | 1 раз в год (февраль, декабрь 2017г.), в соответствии с графиком. |
| Антитеррористическая защищенность образовательной организации |
|  | Наличие рекомендаций правоохранительных органов | предписание/акт проверки (указать реквизиты) 1) количество неустраненных недостатков; 2) количество неустраненных недостатков, срок устранения которых истек; 3) наличие плана устранения недостатков с указанием сроков устранения; 4) отчеты об устранении недостатков | 1) Предписания и рекомендации отсутствуют |
|  | Наличие кнопки тревожной сигнализации (далее – КТС), кнопки экстренного вызова (далее – КЭВ) | 1) наличие и исправность; 2) вывод КТС (КЭВ) (наименование организации); 3) назначение ответственного в организации; 4) договор на обслуживание (указать реквизиты); 5) КТС (КЭВ) отсутствует (причина, принимаемые меры); 6) КТС (КЭВ) не обслуживается (причина, принимаемые меры) | 1) в наличии, исправна 2) Радиоканальная КТС выведена в ООО ЧОП «ГРАНИТ-ВТ» 3) ответственный Делидова О.М., инженер по ОТ и ТБ. Приказ № 70 от 25.05.2017г. 4) договор № 69-РО/2014 на техническое обслуживание радикальной тревожной сигнализации от 31.12.2015г. с ООО ЧОП «ГРАНИТ-ВТ»; 5) - 6) - |
|  | Организация физической охраны | 1) в дневное время: предусмотрено в штатном расписании (вахтер, сторож); заключен договор с охранной организацией (указать реквизиты); 2) в ночное время: предусмотрено в штатном расписании (вахтер, сторож); заключен договор с охранной организацией (указать реквизиты) | 1) В дневное время предусмотрено в штатном расписании 3 сторожа по графику в соответствии с Трудовым договором; 2) В ночное время предусмотрено в штатном расписании 3 сторожа по графику в соответствии с Трудовым договором. |
|  | Ограждение образовательной организации | 1) наличие ограждения; 2) состояние ограждения | 1) ограждение по периметру детского сада; 2) состояние ограждения удовлетворительное Акт ОО № 30 – а от 09.06.2017г |
|  | Система видеонаблюдения | 1) наличие (установка по периметру, внутри здания организации); 2) количество камер (в том числе: внутри здания образовательной организации, по периметру); 3) вывод изображения; 4) назначение ответственного в образовательной организации; 5) договор на обслуживание (указать реквизиты) | 1) видеонаблюдение по периметру здания 2) количество камер – 4 шт. по периметру здания 3) вывод изображения в кабинет ответственного за видеонаблюдение 4) ответственный Кашина Н.Н., завхоз. Приказ № 44 от 20.07.2015 г. 5) договор на поставку оборудования № 202 от 02.12.2014г. Акт № 31 от 14.06.2016г |
|  | Наличие контрольно-пропускной системы | наименование контрольно-пропускной системы; договор на обслуживание (указать реквизиты) | 1) контрольно-пропускная система отсутствует |
|  | Обучение антитеррористической защищенности | 1) назначение ответственного в образовательной организации; 2) обучение сотрудников; 3) обучение обучающихся | 1) ответственный Делидова О.М., приказ № 75 от 25.05.2017г., уд. 1058 от 05.07.2014 г., действует до 05.07.2017 г. 2) План работы на 2017-2018 учебный год, утвержденный приказом № 79 от 30 мая 2017 г. 3) План работы на 2017-2018 учебный год, утвержденный приказом № 79 от 30 мая 2017 г. |
|  | Наличие освещения по периметру | 1) наличие; 2) исправность | 1) В наличии по периметру здания. 2) Освещение исправно. Акт ОО № 23-а, 26 – а от 09.06.2017г |
|  | Паспорт антитеррористической и противодиверсионной защищенности образовательной организации | паспорт разработан, согласован в подразделениях: 1) Главного управления Министерства внутренних дел России по Свердловской области (дата); 2) ГУ МЧС России по Свердловской области (дата); 3) Управления Федеральной службы России по Свердловской области (дата); 4) иных (указать) (дата) | Паспорт разработан 14.07.2016 г. 1)согласован с отделом ГОЧС Администрации Артинского городского округа 14.07.2016 г.2)согласован с отделом внутренних дел по Артинскому городскому округу 14.07.2016 г. 3) согласован с Красноуфимским отделением УФСБ России по Свердловской области 14.07.2016 г. |
| Информационная безопасность |
|  | Проведение ревизии библиотечного фонда на выявление литературы, содержащей материалы экстремистской направленности | указать реквизиты | Акт № 21-а от 02.06.2017г. «Проведение ревизии библиотечного фонда» |
|  | Наличие в образовательной организации доступа к сети Интернет | указать реквизиты | Доступ к сети интернет в ДОУ имеется, договор № 950100119/16 с ООО «РосТЕЛЕКОМ» от 01.01.2017г. |
|  | Количество компьютеров, подключенных к сети Интернет |  | 3 |
|  | Наличие договорных обязательств с провайдером на предоставление контент-фильтрации для трафика | указать реквизиты | Не имеется |
|  | Установка контент-фильтра на компьютерах, имеющих доступ к сети Интернет | 1) название и тип контент-фильтра; 2) все ли компьютеры, подключенные к сети Интернет, имеют контент-фильтр | 1) Не имеется 2) Не имеется |
|  | Проверка исправности контентной фильтрации | указать реквизиты | Не имеется |
|  | Назначение ответственных лиц по информационной безопасности | указать реквизиты | Ответственный по информационной безопасности Бурова Е.А., инспектор по кадрам. Приказ № 71 от 25.05.2017 года |
| Безопасность дорожного движения |
|  | Безопасность школьных перевозок | 1) численность обучающихся, подвозимых в образовательную организацию; 2) соответствие школьного автобуса ГОСТ; 3) согласование маршрута движения автобуса с Государственной инспекцией безопасности дорожного движения; 4) организация предрейсового и послерейсового осмотров (технического и медицинского) (кем проводится, указать реквизиты); 5) дата последнего техосмотра (указать реквизиты); 6) укомплектованность водителями; 7) стаж работы водителя, обучение | Подвоз воспитанников не осуществляется. |
|  | Паспорт дорожной безопасности образовательной организации | наличие (в том числе визуализированного паспорта); паспорт утвержден (дата); паспорт согласован в территориальном отделе Управления Государственной инспекции безопасности дорожного движения Главного управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по Свердловской области (дата); паспорт согласован в администрации муниципального образования (дата) | 1) имеется в наличии (в том числе визуализированный паспорт в фойе 1 этажа); 2) паспорт утвержден 01.04.2016 год; 3) паспорт согласован в Госавтоинспекции 01.04.2016 год.; 4) паспорт согласован в администрации муниципального образования 01.04.2016 год. |
|  | Наличие площадки по обучению детей правилам дорожного движения (уличная, внутришкольная), наличие учебно-тренировочного перекрестка |  | Имеется учебно-тренировочный перекресток в здании детского сада (модульно-переносной). |
|  | Наличие класса «Светофор» |  | Класс «Светофор» отсутствует |
|  | Наличие уголков безопасности дорожного движения |  | В групповых помещениях и фойе 1 этажа оформлены уголки безопасности дорожного движения для детей дошкольного возраста. |
|  | Состояние улично-дорожной сети, прилегающей к образовательной организации | наличие и целостность ограждения территории образовательной организации, исключающего выход на проезжую часть в месте, не обустроенном для ее перехода; количество пешеходных переходов, расположенных на маршрутах движения детей в 800 метровой зоне, их соответствие ГОСТ Р52289–2004; наличие и состояние тротуаров на маршрутах движения детей, исключающих их движение по проезжей части | 1)имеется ограждение территории, исключающее выход на проезжую часть. 2) 3 3) имеются тротуары в удовлетворительном состоянии |
| Охрана труда |
|  | Приказ о назначении ответственного лица за охрану труда в образовательной организации | указать реквизиты | Приказ № 72 от 25.05.2017г. «О назначении ответственного за охрану труда и технику безопасности в МАДОУ «Детский сад «Сказка» |
|  | Наличие коллективного договора | указать реквизиты | Коллективный договор на 2016-2019 гг., утвержденный на общем собрании трудового коллектива, протокол № 01 от 11.01.2016 г. |
|  | Наличие специалистов, обученных по 40-часовой программе по охране труда | обучение руководителя/заместителя руководителя (наличие документа, указать реквизиты); обучение уполномоченных и членов комиссии по охране труда (наличие документа, указать реквизиты) | 1) обучение заведующей, удостоверение о проверке знаний требований охраны труда № 3312, протокол № 125 от 02.06.2015г. 2) обучение членов комиссии по охране труда (Петухова С.Ю., старший воспитатель, удостоверение о проверке знаний требований охраны труда № 1384, протокол № 68 от 09.11.2012г.; Бурова Е.А., инспектор по кадрам, удостоверение о проверке знаний требований охраны труда № 1301, протокол № 68 от 09.11.2012г.); Делидова О.М., инженер по ОТ и ТБ, удостоверение о проверке знаний требований охраны труда по программем «Руководители и специалисты организаций по охране труда»» № 1262, протокол № 102 от 19.12.2015г.) |
|  | Наличие плана работы по охране труда и профилактике детского травматизма в образовательной организации |  | Имеется в разделе годового плана на 2017-2018 учебный год по охране труда и профилактике детского травматизма в образовательной, утвержденный приказом № 79 от 30 мая 2017 год |
|  | Наличие инструкций по охране труда | указать реквизиты | В ДОО имеются инструкции по охране труда и технике безопасности, инструкции на рабочем месте. Инструкции с № 1 по № 24, утвержденные Приказом № 82 от 06.08.2013г. |
|  | Наличие журналов по проведению инструктажей по охране труда |  | Охрана труда Журнал регистрации вводного инструктажа, начат 03.09.2012.Ответственный Медведева Н.В. Журнал регистрации инструктажа на рабочем месте, начат 18.10.2006 . Ответственный О.М. Делидова Журнал учета инструкций по охране труда и технике безопасности, начат 10.09.2013 г. Ответственный О.М. Делидова Журнал выдачи инструкций по охране труда для работников, начат 10.09.2013. Ответственный О.М. Делидова Журнал регистрации несчастных случаев на производстве, начат 05.03.2014. Ответственный О.М. Делидова Журнал регистрации несчастных случаев с воспитанниками, начат 06.05.2014 г.. Ответственный О.М. Делидова 7. Журнал регистрации выхода воспитанников за пределы детского сада, начат 01.09.2006г.. Ответственный Е.М. Прибыткова 8. Журнал инструктажа по антитеррористической безопасности, начат 18.10.2006 г. Ответственный О.М. Делидова Пожарная безопасность 1. Журнал регистрации вводного инструктажа по противопожарной безопасности, начат 18.10.2006 г.. Ответственный Делидова О.М. 2. Журнал регистрации противопожарного инструктажа, начат 18.10.2006 г.. Ответственный Делидова О.М. |
|  | Организация и проведение инструктажей по вопросам охраны труда | указать периодичность | Вводный при приеме на работу – 1 раз Первичный - 2 раза в год (сентябрь текущего года и при приеме на работу) /повторный (март текущего года) Целевые при выполнении разовых работ Внеплановый при возникновении внештатных ситуаций |
|  | Состояние аттестации рабочих мест (специальная оценка условий труда) на начало учебного года | количество рабочих мест, всего; количество аттестованных рабочих мест; количество неаттестованных рабочих мест, планируемые сроки аттестации | 1) 57; 2) 57; 3) 0 4) - |
| Ремонтные работы |
|  | Проведение капитального ремонта | виды работ | Отсутствует |
|  | Проведение текущего ремонта | виды работ | 1) Косметический ремонт в здании (побелка и покраска стен, потолков и пола в ОО). 2)Частичный ремонт прогулочных площадок. |
|  | Наличие перспективного плана капитального ремонта организации | указать перечень основных работ, запланированных на 2017 год и последующие годы | 1) Частичный ремонт мягкой кровли. 2) Доустановка видеонаблюдения. |

* Указываются следующие реквизиты: дата и № документа, наименование организации (в случае заключение договора, составления акта, и других документов), ФИО и должность (при назначении ответственных лиц).